NOTA TÉCNICA - ONS Nº 013/2002

CURVA BIANUAL DE SEGURANÇA E AVERSÃO A RISCO PARA A REGIÃO NORDESTE PARA 2002/2003

# Introdução

Esta Nota Técnica, resultado de estudos elaborados pelo ONS por determinação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE, que os avaliou e aprovou nas reuniões do NE-GCE de 08 e 15/01/02, descreve:

- Os critérios e a metodologia adotados;

- Os procedimentos operativos que implantam esse instrumento de gestão operativa;

- A curva guia bianual de segurança de aversão ao risco para a região Nordeste para 2002/2003.

# Objetivo

O objetivo desta Nota Técnica é a definição da curva guia bianual de segurança de aversão a risco para 2002/2003 para a região Nordeste.  Ela atualiza a NT-ONS-004/2002, que apresenta o resultado de estudos elaborados pelo ONS por determinação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE, que os avaliou e aprovou nas reuniões do NE-GCE de 08 e 15/01/02.

Esta curva, no ano de 2002, é caracterizada pela combinação da curva guia de segurança para 2002 e a curva bianual de aversão a risco para 2002/2003.

# Conceitos, Metodologia e Procedimentos

## Conceitos

Para o perfeito entendimento da metodologia das Curvas de Aversão ao Risco e sua aplicação através dos Procedimentos Operativos, são estabelecidos os seguintes conceitos:

a)	Curva de Aversão ao Risco

Representa a evolução ao longo do período dos requisitos mínimos de armazenamento de energia de cada subsistema necessários ao atendimento pleno da carga, sob hipótese pré-definidas de afluências, intercâmbios interregionais e carga e com a geração térmica despachada na base, de forma a se garantir níveis mínimos operativos ao longo do período.

b)	Nível mínimo de segurança ao final do período seco - NSPS

Representa o nível de armazenamento de energia do subsistema para o qual valores inferiores ao mesmo resultam na operação a fio d’água em alguns aproveitamentos, em decorrência da diversidade hidrológica entre as bacias não visualizada na representação do sistema equivalente.

## Metodologia

Descrevem-se a seguir os parâmetros e as variáveis necessárias ao estabelecimento da metodologia de cálculo da Curva de Aversão ao Risco

a)	Período

Corresponde ao número de anos consecutivos para os quais se deseja obter as condições para a segurança do atendimento do sistema. Por decisão da GCE, este período corresponde ao biênio 2002-2003, para o qual será determinada a curva de aversão ao risco. Consequentemente, os valores dessa curva em 2002 estão condicionados ao atendimento do mercado em 2003, sob as condições de segurança definidas.

b)	Afluência

Considerando a característica de segurança da curva de aversão ao risco, a afluência deve corresponder a uma condição hidrológica crítica, para o biênio 2002-2003, segundo critérios escolhidos, isto é, ela pode estar associada ao biênio mais crítico do histórico de afluências, ou corresponder a uma freqüênca de ocorrências pré-definida.

c)	Geração Térmica

Corresponde ao despacho na base de todo o parque gerador térmico, inclusive das usinas térmicas emergenciais da CBEE.

d)	Intercâmbios

Correspondem às condições operativas esperadas quando se configurarem situações críticas de atendimento nas regiões Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. Para a fixação dos intercâmbios, será levada em conta a característica exportadora de energia das regiões Sul e Norte.

e)	Carga

Corresponde à carga plena prevista sem efeito do racionamento após o término dessa medida, porém incorporando a racionalização do consumo.

Estabelecidos todos os parâmetros e variáveis, a curva de aversão ao risco será determinada segundo a seguinte metodologia:

definem-se, para cada um dos anos, as premissas de carga, oferta e intercâmbios entre regiões;

define-se o biênio cujas afluências serão simuladas;

define-se o nível mínimo de segurança ao final do período seco (NSPS) do 2º ano do biênio;

determinam-se os requisitos de armazenamento, a cada mês, a partir do NSPS, no sentido inverso do tempo, através de um balanço energético mensal com os recursos e requisitos definidos.

O gráfico apresentado a seguir ilustra o processo de obtenção da curva de segurança de aversão ao risco.

Conceitos – Curva de Evolução do Armazenamento

## Procedimentos Operativos

A cada Programa Mensal de Operação – PMO, e suas revisões semanais, os armazenamentos de cada subsistema previstos para o final do mês do PMO, obtidos com o uso de modelos computacionais, serão comparados aos armazenamentos correspondentes da Curva Guia de Segurança de Aversão ao Risco para 2002/2003. Se o armazenamento previsto for inferior ao valor dessa curva, deverão ser despachadas todas as unidades térmicas disponíveis, por ordem de mérito, necessárias para a recuperação do nível de armazenamento até o valor indicado nessa Curva. Caso isso não seja possível, pelo esgotamento dos recursos disponíveis, outras medidas poderão ser tomadas para recompor o nível mínimo de garantia do sistema.

Cálculo do Custo Marginal de Operação e do Preço da Energia

O cálculo do CMO será realizado em duas etapas, a saber:

Primeira Etapa

Será utilizado o Modelo NEWAVE para o cálculo das Funções de Custo Futuro de cada Subsistema (custo futuro esperado de operação até o horizonte de estudo por estado do subsistema, caracterizado pela afluência do período anterior e pelo armazenamento equivalente), para um horizonte de estudo de 5 (cinco) anos, considerando a carga própria e o programa de expansão conforme descrito na Resolução GCE n° 109, de 24 de janeiro de 2002.

Vale comentar que o Modelo NEWAVE deve ser utilizado com a nova Curva de Custo de Déficit estabelecida também na Resolução GCE nº 109 e com todas as térmicas operando segundo seus custos variáveis de operação (em R$/MWh) e fatores de capacidade mínimos informados pelos agentes responsáveis pelas usinas, ou que atendam gerações mínimas obrigatórias de origem sistêmica.

Segunda Etapa

Em seguida será processado o Modelo NEWDESP, na sua função Despacho, que utiliza as Funções de Custo Futuro do NEWAVE, obtidas na primeira etapa, e que produz, como resultados básicos, o armazenamento do final de mês de cada subsistema, os intercâmbios médios entre os subsistemas, a geração térmica de cada usina e os CMOs de cada subsistema para o mês de interesse do PMO.

O preço da energia elétrica a ser praticado no mercado, conforme a Resolução GCE n° 109, será definido, e revisto semanalmente, pelo máximo valor entre o Custo Marginal de Operação - CMO, calculado por modelos computacionais e o custo variável de operação do recurso mais caro para atender a Curva Guia de Segurança de Aversão ao Risco para 2002/2003.

Reavaliação do CMO para as revisões semanais do PMO

A cada semana de Revisão do PMO serão atualizados os dados de mercado e as previsões de energias naturais afluentes – ENAs para o reprocessamento do Modelo NEWDESP e, como conseqüência, o novo cálculo dos CMOs.

Como o intervalo de tempo mínimo do NEWDESP é mensal, as novas previsões de ENAs para o mês de PMO incluirão os valores verificados e as previsões para as semanas restantes do mês, de forma a permitir a recomposição da nova afluência média mensal a ser usada no modelo NEWDESP.

# Premissas Adotadas

2003

Carga própria: 6.246 MWmed anuais (previsão CTEM)

Afluências equivalentes às do pior ano do histórico (2001), correspondentes a 52% MLT

Recebimento médio anual: 1300 MWmed

Expansão da Oferta (Anexo I)

Hidráulica:                        5 MWmed

PPT:                              163 MWmed

Oferta emergencial:   1321 MWmed (contingência de prazo de 60 dias)

Expansão Total:         1489 MWmed

Térmicas existentes, do PPT e da Oferta Emergencial necessárias despachadas em operação na base.

PPT com 16 termoelétricas conforme hipótese conservadora definida pela GCE

2002

Carga própria:	Jan-Fev = 5.400 MWmed
	Mar-Dez = 5.977 MWmed
(equivale a supor fim do racionamento ao final de fevereiro, conforme RES GCE vigente)

Afluências equivalentes às do pior ano do histórico (2001), correspondentes a 52% MLT

Intercâmbios para a região:	Jan-Abr = 1.300 MWmed
		Mai-Jun = 1.150 MWmed
		Jul-Dez  = 1.000 MWmed

Expansão da Oferta (Cronograma em Anexo I):

Hidroelétrica:	    0 MWmed

Termoelétrica:	109 MWmed

Subtotal:	109 MWmed

Of emergencial:	647 MWmed (contingência de prazo de 60 dias)

Expansão Total:	756 MWmed

Térmicas existentes, do PPT e da Oferta Emergencial necessárias despachadas em operação na base.

Para a Oferta Emergencial é considerado como caso base o atraso de 60 dias no cronograma de implantação

# Critérios Básicos

Nível mínimo de segurança no final do período seco (NSPS)

do 2º ano do biênio: 5% EARmax.

ENAs para o biênio:

Afluências médias mensais do pior ano do histórico (2001) para ambos os anos, equivalentes a 52% MLT média anual, indicadas na figura a seguir.

Curva Guia de Segurança de Aversão a Risco em 2002

A determinação da Curva Bianual de Aversão ao Risco da região Nordeste para o biênio 2002-2003, conforme a metodologia estabelecida, indica um armazenamento  ao final de 2002 idêntico ao do final de 2003 (5% EARmax). Como este valor corresponde ao nível de segurança ao final do período seco para o ano de 2002, a curva de aversão a risco pode ser calculada com as mesmas hipóteses da curva guia de segurança para 2002.

Figura 1 – Curva Bianual de Aversão a Risco – Série de 2001 (52% MLT) em 2002 e 2003

Este último resultado significa que a operação com aversão a risco em 2002, no sistema da região Nordeste, não é influenciada pela aplicação desse mesmo critério em 2003.

Ao se analisar os resultados já obtidos para a Curva Guia de Segurança área 2002, para a região Nordeste, determinada para NSPS em 30/11/2002 igual a 5% EARmax, mostrada na figura 2, os valores dos armazenamentos são obviamente iguais aos da Curva Guia Bianual de Aversão a Risco em 2002, salvo ao mês de dezembro, tendo em vista que todas as premissas de cálculo são idênticas.

Figura 2 – Curva Guia de Segurança para 2002

Considerando esses resultados, a decisão da GCE de estabelecer, para 2002, a curva guia de segurança de aversão a risco como a envoltória superior das duas curvas acima descritas, resultou nos valores apresentados na figura 3.

Figura 3 – Curva Guia Bianual de Segurança de Aversão a Risco

Atualização

A curva bianual será atualizada ao final de cada ano, para os 2 anos seguintes;

Outros fatores de atualização:

- alterações significativas na expansão de oferta ou na previsão de carga;

- hidraulicidade mais desfavorável que a considerada.

# Conclusões e Recomendações

1.	Recomenda-se que na ocorrência de grandes desvios de carga ou de cronograma de expansão da oferta, a curva guia bianual de segurança de aversão a risco seja atualizada.

2.	Recomenda-se igualmente que sendo identificada a ocorrência de hidrologias piores que as adotadas como critério básico, especialmente ao final do período úmido, a curva guia bianual de aversão ao risco seja também atualizada.

Anexo I – Expansão da Oferta de Geração

Expansão da Geração Térmica

Considera no período 2001/2003 um conjunto de 16 usinas térmicas do total de 32 térmicas do PPT, caracterizadas por aquelas que já se encontram com construção iniciada segundo o relatório de acompanhamento do estágio do andamento da obra, conforme informação prestada pelo MME em 05 de dezembro de 2001, já incorporando defasagem de 90 dias em relação ao cronograma original, agregando os seguintes valores de capacidade instalada (MW) e de energia (MWmed):

Expansão da Geração Hidráulica

Considera as usinas hidroelétricas com concessão outorgada pela ANEEL, correspondendo ao cronograma original fornecido pelo MME, agregando os seguintes valores de capacidade instalada (MW) e de energia (MWmed):

Expansão da Oferta Termelétrica

2001/2002

2003/2004

Anexo 2 – Afluências Médias Mensais Adotadas

Figura 4 – Afluências médias mensais adotadas no biênio – NE